Перечень необходимых данных для светотехнического расчета.

Объект:

цех / территория / помещение:

Дата заполнения:

Ответственное лицо:

Для подготовки технико-коммерческого предложения необходимо предоставит следующую информацию:

- планы цеха/территории, продольные и поперечные разрезы, экспликации помещений/строений с размерами (желательно в формате AutoСad);

- техническое задание (если есть);

- другая сопутствующая информация …

Дополнительно, для упрощения и оптимизации работы, просим Вас заполнить форму, приведенную ниже (исходные данные):

| №п/п | Необходимые исходные данные | Область для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры цеха/ помещения / территории - Длина х Ширина х Высота/- (ДхШхВ/-), [м] Для улицы: ширина проезжей части, количество полос движения, наличие разделительных полос, их ширина, расположение опор освещения (с одной стороны, друг напротив друга, в шахматном порядке, на разделительной полосе), расстояние от опоры до проезжей части. |  |
| 2 | Типы работ, производимых в данном цеху/ на данной территории (разряды зрительной работы) |  |
| 3 | Какие режимы освещения необходимо предусмотреть: - рабочий; - аварийный эвакуационный; - аварийный безопасности; - дежурный. |  |
| 4 | Уровень средней/минимальной горизонтальной освещенности Егор на расчетной плоскости (пол, стена, столы, оборудование) для всех режимов, [лк] Примечание: в случае отсутствия требований к нормируемой освещенности, расчет будет произведен согласно отраслевым нормам |  |
| 5 | Возможные места установки светильников, монтажная высота, высота прожекторных мачт (для территории) и шаг установки светильников |  |
| 7 | Материалы отделки потолка, а так же наличие/отсутствие балок, поперечен и прочих конструкций (для установок внутреннего освещения) |  |
| 8 | Наличие станков, оборудования, резервуаров, строений, которые могут создавать затенения на расчетной плоскости; указать их место расположения и габаритные размеры |  |
| 9 | Эксплуатация осветительной установки в химически агрессивной среде (да/нет). Пример: наличие в среде паров соляной, серной кислот, метанола, бензола, аммиака и т.д. |  |
| 10 | Эксплуатация осветительной установки во взрывоопасной среде (да/нет). Пример: наличие в среде рудничных метанов, дихлорметана, изопропилбензола и т.д. согласно ПУЭ. |  |
| 11 | Эксплуатация осветительной установки в пожароопасной среде (да/нет - класс помещения (ПI, ПII, ПIII)). Пример: наличие в среде воспламеняющихся веществ и т.д. |  |
| 12 | Количество часов эксплуатации осветительной установки в год, ч |  |
| 13 | Стоимость электроэнергии за 1 кВт*ч, руб. |  |
| 14 | Информация о существующей осветительной установке: - тип светильников и источников света; - количество, [шт].; - потребляемая мощность, [кВт]. |  |
| 15 | Дополнительная информация (фото, чертежи, пожелания заказчика)… |  |